物业水暖耗材招标需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 备注 |
| 单钢弯水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 双钢弯水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 混合钢弯水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 加长水龙头 | 开水锅热水专用水龙头 | 个 |  |
| 水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 水龙头 | DA20 | 个 |  |
| 单面盆水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 冲冼阀 | DN25 | 个 |  |
| 角伐 | DN15 | 个 |  |
| 高压软管 | DN15 | 根 |  |
| 高压尖软管 | DN32 | 根 |  |
| 下水口 | DN15 | 个 |  |
| 生料带 | PTFE | 个 |  |
| 座便盖 | 大/小 | 套 |  |
| 座便器 | 大/小 | 套 |  |
| 热水咀 | DN15 | 个 |  |
| 低水箱洁具 | 362\*420\*105mm | 套 |  |
| 蹲便器 |  | 套 |  |
| 化验三联水龙头 | 化验室专用 | 套 |  |
| 丝口截止阀 | DN15 | 个 |  |
| 丝口截止阀 | DN20 | 个 |  |
| 丝口闸阀 | DN15 | 个 |  |
| 丝口闸阀 | DN20 | 个 |  |
| 丝口闸阀 | DN25 | 个 |  |
| 丝口闸阀 | DN32 | 个 |  |
| 镀锌管 | DN15 | 根 |  |
| 镀锌管 | DN20 | 根 |  |
| 镀锌管 | DN25 | 根 |  |
| 镀锌管 | DN40 | 根 |  |
| 镀锌管 | DN50 | 根 |  |
| 活接 | DN15 | 个 |  |
| 活接 | DN20 | 个 |  |
| 活接 | DN25 | 个 |  |
| 活接 | DN32 | 个 |  |
| 活接 | DN40 | 个 |  |
| 闭门器 | 小 | 套 |  |
| 闭门器 | 中 | 套 |  |
| 闭门器 | 大 | 套 |  |
| 防盗门锁 | 大 | 套 |  |
| 防盗门锁 | 中 | 套 |  |
| 合页飞机 | 12cm\*6cm | 个 |  |
| 锁芯 | 大/小 | 个 |  |
| 螺丝 | 16\*70 | 套 |  |
| 法兰闸阀 | DN200 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN150 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN100 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN80 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN65 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN50 | 个 |  |
| 法兰闸阀 | DN40 | 个 |  |
| 法兰截止阀 | DN65 | 个 |  |
| 法兰截止阀 | DN50 | 个 |  |
| 法兰截止阀 | DN40 | 个 |  |
| 法兰软接头 | DN50 | 个 |  |
| 法兰止回阀 | DN50 | 个 |  |
| 法兰蝶阀 | DN50 | 个 |  |
| 法兰盘 | DN50 | 个 |  |
| 排污阀 | DN40 | 个 |  |
| 三通旋塞 | DN15 | 个 |  |
| 表弯 | DN15 | 个 |  |
| 压力表 | DN100 | 个 |  |
| PPR球阀 | DN20 | 个 |  |
| PPR球阀 | DN25 | 个 |  |
| PPR管子 | DN20 | 把 |  |
| PPR管子 | DN25 | 把 |  |
| 墙壁单联开关 | 10A\*220V | 个 |  |
| 墙壁二联开关 | 10A\*220V | 个 |  |
| 墙壁三联开关 | 10A\*220V | 个 |  |
| 墙壁四联开关 | 10A\*220V | 个 |  |
| 单联空开 | 63A | 个 |  |
| 二联空开 | 63A | 个 |  |
| 三联空开 | 63A | 个 |  |
| 四联空开 | 63A | 个 |  |
| 三联空开 | 100A | 个 |  |
| 四联空开 | 100A | 个 |  |
| 五孔插座 | 10A\*220V | 个 |  |
| 五孔插座 | 16A\*220V | 个 |  |
| 护套线 | 2.52 | 卷 |  |
| 护套线 | 42 | 卷 |  |
| 护套线 | 62 | 卷 |  |
| 绝缘胶布 | 0.15mm\*17mm\*20m | 卷 |  |
| LED灯条 | 36W | 套 |  |
| LED一体灯 | 16W | 套 |  |
| LED节能灯 | 40A | 套 |  |
| LED节能灯 | 10A | 个 |  |
| 插板 | 10A\*220V | 个 |  |
| 插板 | 16A\*220V | 个 |  |
| 导光板 | 60\*60 | 套 |  |
| 导光板 | 60\*30 | 套 |  |
| 铜单芯线 | 1.5 | 卷 |  |
| 铜单芯线 | 2.5 | 卷 |  |
| 铜单芯线 | 4 | 卷 |  |
| 铜单芯线 | 6 | 卷 |  |
| 漏电保护开关 | 63 | 个 |  |
| 配电箱 | 大/小 | 个 |  |
| 护套线 | 6\*3 | 卷 |  |
| 电缆线 | 6\*3 | 卷 |  |
| LED灯管 | 40A | 根 |  |
| 五孔插座开关 | 10A | 个 |  |
| 框架LED照明灯 | 60\*80 | 套 |  |
| 防爆灯 | 28W | 套 |  |
| 热水器探头 | 0.15mm\*220v | 个 |  |
| 二孔插板 | 10A | 个 |  |
| 二相插头 | 10A | 个 |  |
| 三相插头 | 10A | 个 |  |
| 交流接触器 | Kw5.5\*220v | 个 |  |
| 探照灯 | 200w\*220v | 套 |  |
| 浴霸灯 | 100w\*220v | 套 |  |
| 斜抽提锁 | 大 | 个 |  |
| 球型玻璃锁 | Xe-118/128 | 套 |  |
| 疏水阀 | DN20 | 个 |  |
| 窗玻璃锁 | 3cm\*5cm | 套 |  |
| 铝合金压条 | 2cm | 根 |  |
| 铝合金压条 | 4cm | 根 |  |
| 软橡胶板 | 8mm | 卷 |  |
| 铝塑球阀 | 25 | 个 |  |
| 苏式截止阀 | 25 | 个 |  |
| 合页 | 大 | 个 |  |
| 三角带 | 3130H | 根 |  |
| 三角带 | B2362 | 根 |  |
| 三角带 | B17272 | 根 |  |
| 下水软管 | DN30 | 个 |  |
| 下水软管 | DN50 | 个 |  |
| 穿线管 | DN6 | 卷 |  |
| 穿线管 | DN32 | 卷 |  |
| 万能胶 | 60ML | 个 |  |
| 拖布池 | 37cm\*45cm | 套 |  |
| 锁体 | 大 | 个 |  |
| 灯头 | 10A\*220V | 个 |  |
| 钢螺丝 | 14\*160 | 套 |  |
| 线槽 | 18 | 包 |  |
| 结构胶枪 | MJ-995 | 套 |  |
| 保险管 | 15W | 个 |  |
| 安全阀A47H | DN65 | 个 |  |
| 安全阀A47H | DN50 | 个 |  |
| 安全阀A47H | DN40 | 个 |  |
| 玻璃胶 |  | 个 |  |
| 换气扇 | 大 | 个 |  |
| 换气扇 | 中 | 个 |  |
| 筒灯 | 大 | 个 |  |
| 铜铝暖气片60 | 5片 | 组 |  |
| 铜铝暖气片60 | 12片 | 组 |  |
| 铜铝暖气片60 | 14片 | 组 |  |
| 铜铝暖气片60 | 18片 | 组 |  |
| 铜铝暖气片1.8米 | 7片 | 组 |  |
| 铜铝暖气片1.8米 | 6片 | 组 |  |
| 三角带 | 3150 | 个 |  |
| 配电箱 | 60\*80 | 个 |  |
| 铁皮锁 | 2cm\*3cm | 个 |  |
| 抽屉锁 | 22cm | 个 |  |
| 射灯 | 58w\*220v | 个 |  |
| 一体灯 | 1米 | 套 |  |
| 一体灯 | 80长 | 套 |  |
| 皮瑞 | 15cm | 个 |  |
| 座便密封圈 | 11cm | 个 |  |
| 蹲便堵头 | 6cm | 个 |  |
| 铜球阀 | DN15 | 个 |  |
| 铜球阀 | DN20 | 个 |  |
| 铜球阀 | DN25 | 个 |  |
| 脚踏阀 | DN20 | 个 |  |
| 电缆线 | 4\*6+1 | 卷 |  |
| 电缆线 | 4\*10+1 | 卷 |  |
| 压力表 | DN150 | 个 |  |
| 钢法兰闸阀 | DN40 | 个 |  |
| 钢法兰闸阀 | DN50 | 个 |  |
| 钢法兰闸阀 | DN80 | 个 |  |
| 声控灯头 | 5w-60w\*220v | 个 |  |
| 灯泡 | 40w | 个 |  |
| 洁构胶 | 300ml | 个 |  |
| 线槽 | 4cm | 根 |  |
| 电热管 | 开水锅加热管 | 个 |  |
| 法兰软接头 | DN150 | 个 |  |
| 法兰软接头 | DN100 | 个 |  |
| 法兰软接头 | DN80 | 个 |  |
| 面盆水咀 | DA15 | 个 |  |
| 交流触器 | CJX2S-12 | 个 |  |
| 二孔插板 | 10A\*220V | 个 |  |
| 双联面盆水龙头 | DA15 | 个 |  |
| 热水器电磁阀 | 10A\*220V | 个 |  |
| 空开 | 150A | 个 |  |